ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA SPRZĘTU

DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

3. Oferuję/-my* wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: 15 m-cy od daty zawarcia umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją (terminem ważności) nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .......................................................................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art.91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*

-nazwa przedmiotu zamówienia .............................................................................................................

-wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że:

1) nie zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy:

2) zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1)Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy ………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… .

b.2)Nazwa i adres podwykonawcy ..................………………………………………………………………………………….. .

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 5/6 do SIWZ),

11.Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę:*

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

12. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058 z późn. zm.) wyrażam zgodę na  dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej  ofercie przetargowej.

13. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..………...................................... str. …

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ............................… str. …

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ....................................... str. …

4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAM. .............................. str. …

5. WADIUM ................................................................................ str. ...

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                               ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić, wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.084.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.084........2017

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1  - Stymulatory dwujamowe DDDR wraz z kompletem elektrod endokawitarnych (do wyboru)  - 150 kompletów

(1kpl) = kardiostymulator + dwie elektrody endokawitarne: komorowa i przedsionkowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość wg jm. | Cena jednostko wa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda endokawitarna przedsionkowa | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda endokawitarna komorowa | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej – stymulatory dwujamowe DDDR wraz z kompletem elektrod endokawitarnych w ilości uzgodnionej z Pracownią  Hemodynamiki.

Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla stymulatorów  dwujamowych

| Lp | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Parametr oferowany (uzupełnia Wykonawca) | Ocena wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | DDD(R), DDI(R), DVI(R), VDD(R), VVI(R), AAI(R) | TAK |  |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ OD 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | < = 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 120/MIN, w POZOSTAŁYM ZAKRESIE < = 10/MIN | TAK |  |  |
| 4 | MIN, AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK |  |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJMNIEJ 7,5V | TAK |  |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK |  |  |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 2,5V | TAK |  |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,25ms | TAK |  |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJMNIEJ 1,0ms | TAK |  |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms-0,5ms | TAK |  |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJWYŻEJ 0,5mV | TAK |  | TAK - 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJMNIEJ 4,0mV | TAK |  |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJWYŻEJ 1,0mV | TAK |  |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJMNIEJ 7,5mV | TAK |  |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA - CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY – CO NAJMNIEJ OD 170 ms DO 400ms | TAK |  |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY, BIPOLARNY | TAK |  |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNA, BIPOLARNA | TAK |  |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | CO NAJMNIEJ 75 MIESIĘCY | TAK |  |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA (G) | CO NAJWYŻEJ 30 | TAK |  |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK |  |  |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |  |
| 23 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOTNOŚCI STYM. | TAK |  |  |
| 25 | PROGRAM NOCNY/ODPOCZYNKU | STATYCZNY, FIZJOLOGICZNY | TAK OPISAĆ |  | FIZJOLOGICZNY - 5 PKT STATYCZNY 0 PKT. |
| 26 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU STYMULACJI | PARAMETRY AMPLITUDOWE, CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA | TAK |  | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 27 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA, ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |  |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH i PO 2 TYPY CZYNNYCH DO WYBORU | TAK |  |  |
| 29 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ -PMT | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA | TAK, OPISAĆ |  | PROPORCJONALNIE: TAK-10PKT, NIE – 0pkt |
| 31 | AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE POLARNOŚCI ELEKTROD PODCZAS IMPLANTACJI |  | TAK |  |  |
| 32 | WSZYSTKIE ELEKTRODY MRI |  |  |  |  |
| 33 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |  |
| 34 | HISTEREZA RYTMU | - W OBU KANAŁACH STYMULATORA -WARTOŚĆ MIN. CO NAJWYŻEJ 40/MIN | TAK |  |  |
| 35 | RODZAJE HISTEREZ RYTMU |  | TAK, | OPISAĆ | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 36 | DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE | CO NAJMNIEJ 3 ZAKRESY | TAK |  |  |
| 37 | CZUJNIK RATE RESPONSIVE | RODZAJ – WYMIENIĆ |  |  |  |
| 38 | HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES | ALGORYTM PREFERUJĄCY WŁASNE PRZEWODZENIE A-V |  |  | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 39 | DŁUGOŚĆ IEGM |  | TAK |  | PROPORCJONALNIE: TAK - 10 PKT NIE - 0PKT |
| 40 | AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE POLARNOŚCI W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  | OPISAĆ |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 41 | BEZPRZEWODOWA INTERROGACJA Z PROGRAMATOREM (RF) |  |  |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 42 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O MALYM ROZMIARZE | WAGA CO NAJWYŻEJ 20 G | OPISAĆ |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 43 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH CO NAJMNIEJ 144 MIESIĄCE | OPISAĆ |  | TAK -10 PKT NIE – 0 PKT |
| 44 | AKTYWNE ELEKTRODY (WKRĘTKI) | WIDOCZNY POD RTG ZNACZNIK KOŃCÓWKI ELEKTRODY (STOPY) | TAK |  |  |
| 45 | ALGORYTM UNIKANIA STYMULACJI KOMOROWEJ |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 46 | INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ |  | OPISAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 47 | MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ANTYARYTMICZNEJ STYMULACJI EPS STYMULATOREM |  | TAK |  |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.084.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.084........2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 2 - Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR  - w części:

-15 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów jednokomorowych ICD-VR

-15 sztuk elektrod defibrylujących do wyboru .

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość wg jm. | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator jednokomorowy ICD-VR | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca do wyboru | szt . | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | Xxx |  | Xxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez    producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej – Kardiowertery-defibrylatory ICD-VR oraz elektrody defibrylujące w ilości uzgodnionej z Pracownią Hemodynamiki.

Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla Kardiowerterów-defibrylatorów jednokomorowych ICD-VR

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOSTARCZONA ENERGIA DEFIBRYLACJI (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK | ≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - RODZAJE | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (gramy) | CO NAJWYŻEJ 90 | TAK |  |
| 4 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |
| 5 | TERAPIA ANTYARYTMICZNA-TYPY | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |
| 6 | MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA JEDNEGO ATP W STREFIE VF |  |  | TAK – 10 PKT NIE - 0 PKT |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA I ZAPROGRAMOWANIA OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII NTYARYTMICZNEJ |  |  | AUTOMATYCZNY WYBÓR – 10PKT ZAPAMIĘTANIE - 5 PKT BRAK - 0 PKT |
| 9 | COIL SVC – PROGRAMOWALNY ON/OFF |  |  | TAK- 10 PKT NIE- 0 PKT |
| 10 | STANDARYZOWANA ŻYWOTNOŚĆ | CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY | TAK |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILO-WE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE ( WKRĘTKI ) ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  |
| 12 | ALGORYTM DO UNIKANIA OVERSENSINGU ZAŁAMKA T |  | TAK |  |
| 13 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 20 | TAK | PROPORCJONALNIE Maksymalnie 10 PKT |
| 14 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 15 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 16 | ALGORYTM UNIKANIA ZBĘDNEJ STYMULACJI KOMOROWEJ |  | TAK |  |
| 17 | BUDOWA COILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ | IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 18 | MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI Z PROGRAMATOREM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA |  | TAK |  |
| 19 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI LUB USZKODZENIE ELEKTRODY ( SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LUB WIBRACYJNY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJENTA ) |  | OPISAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | ŚREDNICA ELEKTRODY | CO NAJWYŻEJ 8F | TAK |  |
| 21 | WSZYSTKIE ELEKTRODY A, RV – (pro MRI)MOZLIWOŚC PRACY W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM | CO NAJMNIEJ 1,5 TESLI | TAK |  |
| 22 | AUTOMATYCZNY ZAPIS DANYCH Z KONTROLI W PROGRAMATORZE |  | TAK |  |
| 23 | ALGORYTM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED NIEWŁAŚCIWĄ KWALIFIKACJĄ ARYTMII KOMOROWYCH | CO NAJMNIEJ 1 | TAK |  |
| 24 | BATERIA ZABEZPIECZONA PRZED POWSTAWANIEM ZŁOGÓW LITOWYCH (tzw. KLASTERÓW LITOWYCH) MOGĄCYCH PROWADZIĆ DO SZYBKIEGO ROZŁADOWANIA BATERII |  | TAK |  |
| 25 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA MAKSYMALNEJ ENERGII DEFIBRYLACJI W 1 INTERWENCJI |  |  | TAK – 5 PKT. NIE - 0 PKT |
| 26 | ZASLEPKA DF1 DO PORTU SVC W ZESTAWIE DO KAŻDEGO KARDIOWERTEREM DEFIBRYLATOREM |  | TAK |  |
| 27 | POMOC TECHNICZNA DFOSTĘPNA DROGĄ TELEFONICZNĄ 24H/DOBĘ |  | TAK |  |
| 28 | SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA URZADZEŃ WSZCZEPIALNYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO |  | TAK |  |

.........................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.084.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.084......2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3 - Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR  - w części:

- 25 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów dwukomorowych ICD-DR

- 25 sztuk elektrod defibrylujących do wyboru

- 25 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość wg jm. | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwukomorowy ICD-DR | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca (do wyboru) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda przedsionkowa bierna lub czynna (do wyboru) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | Xxx |  | Xxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez    producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej – Kardiowertery-defibrylatory ICD-DR oraz elektrody defibrylujące i przedsionkowe w ilości uzgodnionej z Pracownią Hemodynamiki.

Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla Kardiowerterów-defibrylatorów dwukomorowych ICD-DR

| L.p. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOSTARCZONA ENERGIA DEFIBRYLACJI (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK | ≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - RODZAJE | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (gramy) | CO NAJWYŻEJ 90 | TAK |  |
| 4 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |
| 5 | TERAPIA ANTYARYTMICZNA-TYPY | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |
| 6 | MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA JEDNEGO ATP W STREFIE VF |  |  | TAK - 5 PKT NIE - 0 PKT |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA I ZAPROGRAMOWANIA OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  |  | AUTOMATYCZNY WYBÓR – 10 PKT ZAPAMIĘTANIE - 5 PKT BRAK- 0 PKT |
| 9 | COIL SVC – PROGRAMOWALNY ON/OFF |  |  | TAK- 5 PKT NIE- 0 PKT |
| 10 | STANDARYZOWANA ŻYWOTNOŚĆ | CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY | TAK |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE ( WKRĘTKI ) ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  |
| 12 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFIELD | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | OPISAĆ | DYNAMICZNY SENSING AMPLITUDY – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 14 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 20 | TAK | PROPORCJONALNIE Maksymalnie - 10 PKT |
| 15 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10 PKT |
| 16 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10 PKT |
| 17 | ALGORYTM UNIKANIA NIEPOTRZEBNEJ STYMULACJI KOMOROWEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 18 | ALGORYTM UNIKANIA OVERSENSIGU ZAŁAMKA T |  | TAK |  |
| 19 | BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLU-JĄCEJ | IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI Z PROGRAMATOREM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA |  | TAK |  |
| 21 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI LUB USZKODZENIA ELEKTRODY ( SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LUB WIBRACYJNY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJENTA ) |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE - 0 - PKT |
| 22 | ALGORYTM RÓŻNICUJĄCY CZĘSTOSKURCZ NADKOMOROWY OD KOMOROWEGO | CO NAJMNIEJ 1 | TAK |  |
| 23 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | PASYWNE I AKTYWNE DO WYBORU AKTYWNE ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  |
| 24 | ELEKTRODY A, RV – (proMRI) MOŻLIWOŚC PRACY W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM | CO NAJMNIEJ `1,5 TESLI | TAK |  |
| 25 | AUTOMATYCZNY ZAPIS DANYCH Z KONTROLI W PROGRAMATORZE |  | TAK |  |
| 26 | BATERIA ZABEZPIECZONA PRZED POWSTAWANIEM ZŁOGÓW LITOWYCH (tzw. KLASTERÓW LITOWYCH) MOGĄCYCH PROWADZIĆ DO SZYBKIEGO ROZŁADOWANIA BATERII |  | TAK |  |
| 27 | MOŻLIWOŚC DOSTARCZENIA MAKSYMALNEJ ENERGII DEFIBRYLACJI W 1 INTERENCJI |  |  | TAK – 5 PKT NIE - 0 - PKT |
| 28 | ZASLEPKA DF1 DO PORTU SVC W ZESTAWIE FO KAZDEGO KARDIOWERTEREM DEFIBRYLATOREM |  | TAK |  |
| 29 | POMOC TECHNICZNA DFOSTĘPNA DROGĄ TELEFONICZNĄ 24H/DOBĘ |  | TAK |  |
| 30 | SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA URZADZEŃ WSZCZEPIALNYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO |  | TAK |  |

.........................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2017

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA SPRZĘTU

- DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

- Znak sprawy:DAZ.26.084.2017

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia  w części Nr  .................... poz. ............ jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone na każde żądanie Zamawiającego, po otwarciu ofert stosownie do art. 26 ust 1 uPzp oraz w okresie trwania zawartej umowy (w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego).

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2017

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA SPRZĘTU

- DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA

- JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

- Znak sprawy:DAZ.26.084.2017

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-my, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

___________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

1)Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2017

UMOWA NR DAZ.26.084.........2017

zawarta w dniu ………-…… -2017r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”,

który reprezentuje: .....................................................................................

a firmą   …………………………………………………………………...………………………………

Numer KRS/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej …………………………….

REGON: …………………, NIP: …………………..,

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje/ą:

....................................................................................................................

…………………………………………………...........................................…………………….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego NA DOSTAWĘ SPRZĘTU  DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (znak sprawy: DAZ.26.084.2017), przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiot umowy stanowi asortyment opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (Części od Nr 1 do            Nr 3) stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

3. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z  dnia  20  maja  2010  oraz  innymi  obowiązującymi  przepisami  prawa  w tym zakresie i zobowiązuje się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w terminie do 3-ch dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 15 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i  on stanowi podstawę  rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną  zmianie  tylko na zasadach i  warunkach określonych

w § 9 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia, naprawy, konserwacji, szkolenia personelu  i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto ...............PLN (słownie złotych: ..........) brutto .............. PLN (słownie złotych: ...................................................).

§4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest .........................................................................................................

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt dla Pracowni Hemodynamiki za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni Hemodynamiki asortyment określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający  jako   miejsce  przechowywania  depozytu  wskazuje  Pracownie Hemodynamiki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.

3. Osobą  odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Oddziałowa Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków  przechowania,  w  tym  do  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.

5. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w § 6 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy.

6.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

7. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.

8. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: ...........................................................................................………………………...............

9. Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.

10. Po użyciu asortymentu wyznaczony pracownik  sporządza raporty/protokoły/karty zużycia określające ilość i rodzaj asortymentu  oraz jego właściwości  (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

11. Osoba określona w §4 niniejszej umowy raporty/protokóły/karty zużycia prześle Wykonawcy.

12. Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

13. Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowić będą podstawę do:

1)uzupełnienia wykorzystanego depozytu(asortymentu) nie później niż w ciągu 48  godz. w dni roboczych za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania raportu/protokołu zużycia asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy,

2) wystawienia faktury VAT (oryginał+kopia) w terminie 3 dni robocze od wysłania raportu/protokołu.

14. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.

§ 6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4)dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na protokole przekazania/ dokumencie Wz,

5)uzupełnienie asortymentu zostało zrealizowane bez przesłania przez Zamawiającego raportu/protokołu/karty zużycia, o którym mowa w §5 ust. 11,

6)Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment poza godzinami i dniami określonymi w §5 ust. 12.

7)Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment bez dokumentu przekazania (protokołu przekazania/ dokumentu Wz).

§7

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony  przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w §4 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu zamówienia wyszczególniony w przesłanym Wykonawcy raporcie/protokóle/karcie zużycia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w §7 ust.2 pkt. 1); 2) niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§9

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) dopuszcza się  przesunięcia ilościowo asortymentowe w przedmiocie zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 doniniejszej umowy, przy   zachowaniu maksymalnej  wartości brutto tej umowy,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego  przedmiotu zamówienia.

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia stosowania przedmiotu umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy. W takim przypadku Wykonawca wraz z informacją o zaistniałych zmianach zobowiązany jest przesłania Zamawiającemu projektu aneksu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

3. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

4. W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów  i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §5 ust.1 karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §5 ust. 13 pkt.1), każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §5 ust. 13 pkt.2) – karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w jej wystawieniu,

e) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego raportem/protokołem/kartą zużycia – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia,

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  bez wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§12

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §9 ust. 1 pkt. 7) i  ust. 5.

2. Wykonawca   gwarantuje,   że   jakiekolwiek   prawa  Wykonawcy  związane   bezpośrednio  lub  pośrednio z  umową,  a  w  tym  wierzytelności Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy i związane z  nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może  udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej  nie sklasyfikowaną , jaki pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania  w  rozumieniu m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

3. Wykonawca przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się,  iż  zapłata  za  świadczenia wykonane zgodnie z  umową  nastąpi  tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej   kary umownej.

6. Kara umowna  płatna  będzie  w  szczególności  w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

7. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 										ZAMAWIAJACY